Formular 16/1.1: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil:

Hinweis: Formular 16/1.1 muss für eine Anlage (Begriff nach 4. BImSchV) nur 1 x ausgefüllt werden!

1. Angaben zur nichtöffentlichen Feuerwehr:
Betriebsfeuerwehr	Werkfeuerwehr
Anordnung RP	Anerkennung RP
vom	vom
jederzeit verfügbare Einsatzstärke: Staffel Gruppe 2 Staffeln 3 Staffeln
2. Löschwasserversorgung
während der Bauzeit: > 48 m³/h > 96 m³/h > 192 m³/h
nach Fertigstellung: > 48 m³/h > 96 m³/h > 192 m³/h
Leitungssystem : Verästelung Ring
Objektschutz: besondere Löschwasser-Vorhaltung: ja nein
Wenn ja, dann Art und Menge angeben:
Art (z. B. Brunnen, unterirdischer Löschwasserbehälter, Hochbehälter, Druckluft-Wasserkessel etc.):
Menge:	(bzw. Kapazität)
Stehendes offenes Gewässer	ja	nein
Bezeichnung:
Kapazität/Menge:
Fließendes offenes Gewässer	ja	nein
Bezeichnung:
Kapazität/Menge:
Saugstelle nach DIN vorhanden nicht vorhanden

Hinweis:	Setzt sich eine Anlage aus mehreren Gebäuden, Brandabschnitten oder Brand-
bekämpfungsabschnitten zusammen (siehe Beispiel), ist jeder Teilbereich gesondert
zu benennen und ist für jeden Teilbereich das Formular 16/1.2 separat auszufüllen.

Beispiel:

Kopfbau	Produktion	Lager	Tanklager

Brandwand	Brandwand